## Описание параметров
| Определение\Свойство | Описание
Детализации геометрии (LODg) | Условный размер | В процессе развития модели компонент может уточнить свой габарит
| Точный размер | Габарит соответствует фактическим размерам компонента, включая сечение и профиль для элементов фасада
| Форма элемента | Позволяет визуально идентифицировать тип компонента в реальности
| Раздельная структура | Разделение многослойных элементов на самостоятельные слои
| Условное положение | Примерное положение элемента
| Точное положение | Положение соответствует физическому положению
| Уклоны | Элементы замоделированы с уклоном
| Зона обслуживания | Зоны доступа для элемента
| Точка подключения | Подключение труб\воздуховода к элементу (наличие разводки)
Детализации информации (LOI) | Наименование | Имеет наименование для идентификации согласно стандарту наименований
| Тип | Разделение элементов по типам
| Назначение | Разделение элементов на помещения (МОП/Жилье/Коммерция/Техпом)
| Комментарий | Параметр для уточнения элемента
| Марка | Маркировку для идентификации и специфицирования (О-1, Д-1)
| ГОСТ, ТУ | У элемента указан ГОСТ / ТУ
| Материал | Указан материал. Если элемент многослойный (как отделка), то указываются все слои
| Огнестойкость | Определена огнестойкость у элемента
| Диаметр арматуры | Указан диаметр арматуры
| Класс арматурной стали | Указан диаметр арматуры (А300, А400)
| Расход(оборудование) | Значения расхода, полученные в результате анализа
| Давление (оборудование) | Значение давления, полученные в результате анализа
| Мощность (оборудование) | Значение мощности, потребляемой компонентом
| Параметры ABD | Группа с основными параметрами для выгрузки РВ из модели
| Единица измерения | Указана единица измерения относительно

## АР
Категория LOD | Категории элементов модели | Детализации геометрии (LODg) | [9 empty] | Детализации информации (LOI) | [9 empty] | Примечания/ Дополнительные требования
|  | Типы | Условный размер | Точный размер | Форма элемента | Раздельная структура | Фурнитура/Оснастка | Условное положение | Точное положение | Уклоны | Зона обслуживания | Наименование | Тип | Назначение | Комментарий | Маркировка | ГОСТ, ТУ | Материал | Огнестойкость | Параметры ABD | Единица измерения
Архитектурные решения
Архитектурные решения (АР). Стадия Эскиза
| Внутренняя стена | Х | Х |  |  |  |  | Х |  |  |  | Х
Внутренняя отделка пола
Внутренняя отделка стен
| Наружная стена | Х | Х | [5 empty] | Х |  |  | Х
| Наружная стена фасад | Х | Х | [5 empty] | Х |  |  | Х
| Потолок* | Х | Х |  |  |  |  | Х |  |  |  | Х
| Окно | Х | Х |  |  |  |  | Х |  |  |  | Х
Подоконник
Отлив
Откос
| Колонна | Х | Х | [5 empty] | Х |  |  | Х
| Сантехнические элементы | Х | Х |  |  |  |  | Х
| Дверь | Х | Х |  |  |  |  | Х |  |  |  | Х
| Лестничный марш | Х | Х | [5 empty] | Х |  |  | Х
| Лестничная площадка | Х | Х | [5 empty] | Х |  |  | Х
| Ограждение | Х | Х |  |  |  |  | Х |  |  |  | Х
| Витраж | Х | Х |  |  |  |  | Х |  |  |  | Х
| Кровля | Х | Х |  |  |  |  | Х |  |  |  | Х
| Пандус | Х | Х |  |  |  |  | Х |  |  |  | Х
| Помещение | Х | Х |  |  |  |  | Х |  |  |  | Х | Х | Х
| Оборудование для инвалидов | Х | Х |  |  |  |  | Х
Колесоотбойники, защита колонн, защита стен и пр.
Перемычки
| Вент.блок | Х | Х |  |  |  |  | Х |  |  |  | Х
| Мебель | Х | Х |  |  |  |  | Х |  |  |  | Х
Архитектурные решения (АР). Цифровая модель (Стадия П)
| Внутрення стена | Х |  | Х | Х | Х |  |  | Х |  |  | X | X |  |  |  |  | X
| Внутренняя отделка пола | Х |  | Х | Х | Х |  |  | Х |  |  | X | X |  |  |  |  | X
| Внутренняя отделка стен | Х |  | Х | Х | Х |  |  | Х |  |  | X | Х |  |  |  |  | Х
| Наружная стена | Х |  | Х | Х | Х |  |  | Х |  |  | X | X |  |  |  |  | X
| Наружная стена фасад | Х |  | Х | Х | Х |  |  | Х |  |  | X | X |  |  |  |  | X
| Потолок | Х |  | Х | Х | Х |  |  | Х |  |  | X | X |  |  |  |  | X
| Окно | Х |  | Х | Х |  | Х |  | Х |  |  | X | X |  |  | X
| Подоконник | Х |  | Х | Х |  |  |  | Х |  |  | X | X |  |  | X |  | X
| Отлив | Х |  | Х | Х |  |  |  | Х |  |  | X | X |  |  |  |  | X
| Откос | Х |  | Х | Х |  |  |  | Х |  |  | X | X |  |  |  |  | X
| Колонна | Х |  | Х | Х |  |  |  | Х |  |  | X | X |  |  |  |  | X
| Дверь | Х |  | Х | Х |  | Х |  | Х |  |  | X | X |  |  | X |  | X
| Лестница (монолитная) | Х |  | Х | Х |  |  |  | Х |  |  | X | X |  |  | X |  | X
| Лестничный марш (сборная) | Х |  | Х | Х |  |  |  | Х |  |  | X | X |  |  | X |  | X
| Лестничная площадка (монолитная) | Х |  | Х | Х |  |  |  | Х |  |  | X | X |  |  | X
| Лестничная площадка (сборная) | Х |  | Х | Х |  |  |  | Х |  |  | X | Х |  |  | Х
| Ограждение | Х |  | Х | Х |  |  |  | Х |  |  | X | X |  |  | X
| Витраж | Х |  | Х | Х |  |  |  | Х |  |  | X | X |  |  | X
| Кровля | Х |  | Х | Х | Х |  |  | Х | Х |  | X | X |  |  |  |  | X
| Пандус | Х |  | Х | Х |  |  |  | Х | Х |  | X | X |  |  |  |  | X
| Помещение | Х |  | Х | Х |  |  |  | Х |  |  | X | X
| Оборудование для инвалидов | Х |  | Х | Х |  |  |  | Х |  |  | X | X
| Колесоотбойники, защита колонн, защита стен и пр. | Х | Х |  | Х |  |  |  | Х |  |  | X | X |  |  |  |  | X
| Перемычки | Х |  | Х | Х |  |  |  | Х |  |  | X | X |  |  | X |  | X
| Вент.блок | Х |  | Х | Х |  |  |  | Х |  |  | X | X |  |  | X |  | X
| Мебель | Х | Х |  |  |  |  | Х |  |  |  | X
Архитектурные решения (АР). Цифровая модель (Стадия Р)
| Внутренняя стена | X |  | X | X | X |  |  | X |  |  | X | X |  |  |  |  | X | X | X | м3 | Огнестойкость у ГКЛ
| Внутренняя отделка пола | X |  | X | X | X |  |  | X |  |  | X | X | X |  |  |  | X | X | X | м2 | Назначение_АР: Жилье, МОП, Коммерция, Техпом
| Внутренняя отделка стен | X |  | X | X | X |  |  | X |  |  | X | X | X |  |  |  | X | X | X | м2 | Назначение_АР: Жилье, МОП, Коммерция, Техпом
| Наружная стена | X |  | X | X | X |  |  | X |  |  | X | X |  | X |  |  | X |  | X | м3 | Комментарий: Балкон, лоджия, парапет, основная
| Наружная стена фасад | X |  | X | X | X |  |  | X |  |  | X | X |  |  |  |  | X |  | X | м2
| Потолок | X |  | X | X |  |  |  | X |  |  | X | X | X |  |  |  | X |  | X | м2 | Назначение_АР: Жилое, МОП, Коммерческое, Техпом
| Окно | X |  | X | X |  | X |  | X |  |  | X | X |  | X | X | X |  | X | X | шт | Комментарий: витраж, отдельное
| Подоконник | X |  | X | X |  |  |  | X |  |  | X | X |  |  | X | X | X |  | X | м
| Отлив | X |  | X | X |  |  |  | X |  |  | X | X |  |  |  |  | X |  | X | м
| Откос | X |  | X | X |  |  |  | X |  |  | X | X |  |  |  |  | X |  | X | м | Разделять на внутренние(оконный, дверной, проем) и наружние
| Колонна | X |  | X | X |  |  |  | X |  |  | X | X |  |  |  |  | X |  | X | м3
| Дверь | X |  | X | X |  | X |  | X |  |  | X | X |  | X | X | X | X | X | X | шт | Комментарий: Оконный блок
| Лестница (монолитная) | X |  | X | X |  |  |  | X |  |  | X | X |  |  | X | X | X |  | X | м3
| Лестничный марш (сборная) | X |  | X | X |  |  |  | X |  |  | X | X |  |  | X | X | X |  | X
| Лестничная площадка (монолитная) | X |  | X | X |  |  |  | X |  |  | X | X |  |  | X | X | X |  | X
| Лестничная площадка (сборная) | X |  | X | X |  |  |  | X |  |  | X | X |  |  | X | X |  |  | X | шт
| Ограждение | X |  | X | X |  |  |  | X |  |  | X | X |  |  | X |  |  |  |  | м3
| Витраж | X |  | X | X |  |  |  | X |  |  | X | X |  |  | X |  |  |  | X | шт
| Кровля | X |  | X | X | X |  |  | X | X |  | X | X |  |  |  |  | X |  | X | т
| Пандус | X |  | X | X |  |  |  | X | X |  | X | X |  |  |  |  | X |  | X | м2
| Помещение | X |  | X | X |  |  |  | X |  |  | X | X | [5 empty] | X |  | м2 | Разделять на Жилое, МОП, Коммерческое, Техпом
| Оборудование для инвалидов | X |  | X | X |  |  |  | X |  |  | X | X | [6 empty] | X | м2
| Колесоотбойники, защита колонн, защита стен и пр. | X |  | X | X |  |  |  | X |  |  | X | X |  |  |  |  | X |  | X
| Перемычки | X |  | X | X |  |  |  | X |  |  | X | X |  |  | X | X | X |  | X | шт
| Вент.блок | X |  | X | X |  |  |  | X |  |  | X | X |  |  | X | X | X |  | X | шт
| Мебель | X |  | X | X |  |  |  | X |  |  | X | [8 empty] | шт

## КР
Категория LOD | Категории элементов модели | Детализации геометрии (LODg) | [8 empty] | Детализации информации (LOI) | [9 empty] | Примечания/ Дополнительные требования
|  | Типы | Условный размер | Точный размер | Форма элемента | Раздельная структура | Точка подключения | Условное положение | Точное положение | Уклоны | Наименование | Тип | Комментарий | Марка | ГОСТ, ТУ | Материал | Параметры ABD | Диаметр арматуры | Класс арматурной стали | Единица измерения
Конструктивные решения
Конструктивные решения. Цифровая модель (Стадия П)
| Стена | Х |  | Х | Х |  |  |  | Х |  | Х | Х |  | Х |  | Х
| Стена (Сборная панель) | Х |  | Х | Х |  |  |  | Х |  | Х | Х |  | Х |  | Х
Арматурный стержень
| Перекрытие (Сборная панель) | Х |  | Х | Х |  |  |  | Х |  | Х | Х |  | Х |  | Х
| Перекрытие КЖ | Х |  | Х | Х |  |  |  | Х |  | Х | Х |  | Х |  | Х
| Пандус/ Рампа | Х |  | Х | Х |  |  |  | Х | Х | Х | Х |  | Х |  | Х
| Колонна / Стойка / Фахверк КМ | Х |  | Х | Х |  |  |  | Х |  | Х | Х |  | Х |  | Х
| Колонна КЖ | Х |  | Х | Х |  |  |  | Х |  | Х | Х |  | Х |  | Х
| Капитель КЖ | Х |  | Х | Х |  |  |  | Х |  | Х | Х |  | Х |  | Х
| Проем / Отверстие | Х |  | Х |  |  |  |  | Х |  | Х | Х
| Балка КЖ | Х |  | Х | Х |  |  |  | Х |  | Х | Х |  | Х |  | Х
| Балка / Прогон КМ | Х |  | Х | Х |  |  |  | Х |  | Х | Х |  | Х |  | Х
| Ферма | Х |  | Х | Х |  |  |  | Х |  | Х | Х |  | Х |  | Х
| Лестничный марш (сборная) | Х |  | Х | Х |  |  |  | Х |  | Х | Х |  | Х |  | Х
| Лестничная площадка (сборная) | Х |  | Х | Х |  |  |  | Х |  | Х | Х |  | Х |  | Х
| Лестница (монолитная) | Х |  | Х | Х |  |  |  | Х |  | Х | Х |  | Х |  | Х
| Лестничная площадка (монолитная) | Х |  | Х | Х |  |  |  | Х |  | Х | Х |  | Х |  | Х
| Фундамент | Х |  | Х | Х |  |  |  | Х |  | Х | Х |  | Х |  | Х
| Свая | Х |  | Х | Х |  |  |  | Х |  | Х | Х |  | Х |  | Х
| Элементы узлов | Х |  | Х | Х |  |  |  | Х |  | Х | Х |  | Х |  | Х
Гидроизоляция
Конструктивные решения. Стадия Р
| Стена | Х |  | Х | Х |  |  |  | Х |  | Х | Х |  |  |  | Х | Х | Х | Х | м3
| Стена (Сборная панель) | Х |  | Х | Х |  |  |  | Х |  | Х | Х |  |  | Х | Х | Х |  |  | шт
| Арматурный стержень | Х |  | Х | Х |  |  |  | Х |  | Х | Х | Х |  |  | Х | Х | Х | Х | м
| Перекрытие (Сборная панель) | Х |  | Х | Х |  |  |  | Х |  | Х | Х |  |  |  | Х | Х |  |  | шт
| Перекрытие КЖ | Х |  | Х | Х |  |  |  | Х |  | Х | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | м3
| Пандус/ Рампа | Х |  | Х | Х |  |  |  | Х | Х | Х | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | м3
| Колонна / Стойка / Фахверк КМ | Х |  | Х | Х |  |  |  | Х |  | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |  | м2
| Колонна КЖ | Х |  | Х | Х |  |  |  | Х |  | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | м3
| Капитель КЖ | Х |  | Х | Х |  |  |  | Х |  | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | м3
| Проем / Отверстие | Х |  | Х |  |  |  |  | Х |  | Х | Х | [7 empty] | шт
| Балка КЖ | Х |  | Х | Х |  |  |  | Х |  | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | м3
| Балка / Прогон КМ | Х |  | Х | Х |  |  |  | Х |  | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |  | м
| Ферма | Х |  | Х | Х |  |  |  | Х |  | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | шт
| Лестничный марш (сборная) | Х |  | Х | Х |  |  |  | Х |  | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | шт
| Лестничная площадка (сборная) | Х |  | Х | Х |  |  |  | Х |  | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | шт
| Лестница (монолитная) | Х |  | Х | Х |  |  |  | Х |  | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | м3
| Лестничная площадка (монолитная) | Х |  | Х | Х |  |  |  | Х |  | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | м3
| Фундамент | Х |  | Х | Х |  |  |  | Х |  | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | м3
| Гидроизоляция | Х |  | Х | Х |  |  |  | Х |  | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |  | м2
| Свая | Х |  | Х | Х |  |  |  | Х |  | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |  | шт
| Элементы узлов | Х |  | Х | Х |  |  |  | Х |  | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х* | Х* | шт

## ВК, ОВ
Категория LOD | Категории элементов модели | Детализации геометрии (LODg) | [10 empty] | Детализации информации (LOI) | [10 empty] | Примечания/ Дополнительные требования
|  | Типы | Условный размер | Точный размер | Форма элемента | Раздельная структура | Точка подключения | Условное положение | Точное положение | Фурнитура/ Оснастка | Уклоны | Зона обслуживания | Наименование | Тип | Комментарий | ГОСТ, ТУ | Материал | Огнестойкость | Расход(оборудование) | Давление (оборудование) | Мощность (оборудование) | Параметры ABD | Единица измерения
Внутренний водопровод и канализация (ВК)
Внутренний водопровод и канализация (ВК). Стадия Эскиза
| Трубы | Х | Х |  |  |  |  | Х |  |  |  |  | Х | [10 empty] | LOD100: Стояки и основные магистрали
Внутренний водопровод и канализация (ВК). Цифровая модель (Стадия П)
| Оборудование | Х |  | Х | Х |  | Х |  | Х |  |  |  | Х | Х
| Трубы | Х |  | Х | Х |  |  |  | Х |  |  |  | Х | Х
| Фитинги | Х |  | Х | Х |  |  |  | Х |  |  |  | Х | Х
| Арматура (IfcValve) | Х |  | Х | Х |  |  |  | Х |  |  |  | Х | Х
| Изоляция | Х |  | Х | Х |  |  |  | Х |  |  |  | Х | Х
| Фильтр (IfcValve) | Х |  | Х | Х |  |  |  | Х |  |  |  | Х | Х
| Счетчик (IfcValve) | Х |  | Х | Х |  |  |  | Х |  |  |  | Х | Х
| Манометр (IfcValve) | Х |  | Х | Х |  |  |  | Х |  |  |  | Х | Х
| Насосы (IfcValve) | Х |  | Х | Х |  |  |  | Х |  |  |  | Х | Х
| Сан-технические оборудование (IfcFlowTerminal) | Х |  | Х | Х |  | Х |  | Х |  |  |  | Х | Х
Внутренний водопровод и канализация (ВК). Стадия Р
| Оборудование | Х |  | Х | Х |  | Х |  | Х |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |  |  | Х | Х | Х | Х | шт | Комментарий (если необходимо): офис
| Трубы | Х |  | Х | Х |  |  |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  | Х | м
| Фитинги | Х |  | Х | Х |  |  |  | Х |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  | Х | шт
| Арматура (IfcValve) | Х |  | Х | Х |  |  |  | Х |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  | Х | шт | Зона обслуживания у задвижек
| Изоляция | Х |  | Х | Х |  | Х |  | Х |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  | Х | м
| Фильтр (IfcValve) | Х |  | Х | Х |  |  |  | Х |  |  |  | Х | Х | Х | Х | [5 empty] | Х | шт
| Счетчик (IfcValve) | Х |  | Х | Х |  |  |  | Х |  |  |  | Х | Х | Х | Х | [5 empty] | Х | шт
| Манометр (IfcValve) | Х |  | Х | Х |  |  |  | Х |  |  |  | Х | Х | Х | Х | [5 empty] | Х | шт
| Насосы (IfcValve) | Х |  | Х | Х |  |  |  | Х |  |  |  | Х | Х | Х | Х | [5 empty] | Х | шт
| Сан-технические оборудование | Х |  | Х | Х |  | Х |  | Х |  |  |  | Х | Х | Х | Х | [5 empty] | Х | шт
| Водомерный узел | Х |  | Х | Х |  | Х |  | Х |  |  |  | Х | Х | Х | Х | [5 empty] | Х | шт
Вентиляция, Кондиционирование, Отопление, Теплоснабжение (ОВиК)
Вентиляция, Кондиционирование, Отопление, Теплоснабжение (ОВиК). Стадия Эскиза
| Воздуходы | Х | Х |  |  |  |  | Х |  |  |  |  | Х | [10 empty] | LOD100: Стояки и основные магистрали
| Коллектор | Х | Х |  |  |  |  | Х |  |  |  |  | Х | [10 empty] | LOD100
Вентиляция, Кондиционирование, Отопление, Теплоснабжение (ОВиК). Цифровая Модель
| Оборудование | Х |  | Х | Х |  | Х |  | Х |  |  |  | Х | Х
| Воздуховоды | Х |  | Х | Х |  |  |  | Х |  |  |  | Х | Х
| Воздухораспределители, решетки | Х |  | Х | Х |  |  |  | Х |  |  |  | Х | Х
| Заслонка | Х |  | Х | Х |  |  |  | Х |  |  |  | Х | Х
| Стакан монтажный | Х |  | Х | Х |  |  |  | Х |  |  |  | Х | Х
| Арматура воздуховодов (IfcValve) | Х |  | Х | Х |  |  |  | Х |  |  |  | Х | Х
| Изоляция воздуховодов | Х |  | Х | Х | Х |  |  | Х |  |  |  | Х | Х
| Фитинги воздуховодов | Х |  | Х | Х |  |  |  | Х |  |  |  | Х | Х
| Трубопроводы | Х |  | Х | Х |  |  |  | Х |  |  |  | Х | Х
| Фитинги | Х |  | Х | Х |  |  |  | Х |  |  |  | Х | Х
| Изоляция отопления | Х |  | Х | Х | Х |  |  | Х |  |  |  | Х | Х
| Счетчики (IfcValve) | Х |  | Х | Х |  |  |  | Х |  |  |  | Х | Х
| Фильтр (IfcValve) | Х |  | Х | Х |  |  |  | Х |  |  |  | Х | Х
| Манометр (IfcValve) | Х |  | Х | Х |  |  |  | Х |  |  |  | Х | Х
| Термометр (IfcValve) | Х |  | Х | Х |  |  |  | Х |  |  |  | Х | Х
| Арматура отопления (IfcValve) | Х |  | Х | Х |  |  |  | Х |  |  |  | Х | Х
| Радиатор (IfcValve) | Х |  | Х | Х |  |  |  | Х |  |  |  | Х | Х
| Коллектор (IfcValve) | Х |  | Х | Х |  |  |  | Х |  |  |  | Х | Х
Вентиляция, Кондиционирование, Отопление, Теплоснабжение (ОВиК). Стадия Р
| Оборудование | Х |  | Х |  |  | Х |  | Х |  |  |  | Х | Х | Х | Х |  |  | Х | Х | Х | Х | шт | Комментарий (если необходимо): Коммерческое
| Воздуховоды | Х |  | Х |  |  |  |  | Х |  |  |  | Х | Х | Х | Х |  | Х |  |  |  | Х | м
| Воздухораспределители, решетки | Х |  | Х |  |  |  |  | Х |  |  |  | Х | Х | Х | Х | [5 empty] | Х | шт
| Заслонка | Х |  | Х |  |  |  |  | Х |  |  |  | Х | Х | Х | Х | [5 empty] | Х | шт
| Стакан монтажный | Х |  | Х |  |  |  |  | Х |  |  |  | Х | Х | Х | Х | [5 empty] | Х | м
| Арматура воздуховодов (IfcValve) | Х |  | Х |  |  |  |  | Х |  |  |  | Х | Х | Х | Х | [5 empty] | Х | шт
| Изоляция воздуховодов | Х |  | Х |  | Х |  |  | Х |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  | Х | м
| Фитинги воздуховодов | Х |  | Х |  |  |  |  | Х | Х |  |  | Х | Х | Х | Х | [5 empty] | Х | шт
| Трубопроводы | Х |  | Х |  |  |  |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  | Х | шт
| Фитинги | Х |  | Х |  |  |  |  | Х |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  | Х | шт
| Изоляция отопления | Х |  | Х |  | Х |  |  | Х |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  | Х | м
| Счетчики (IfcValve) | Х |  | Х |  |  |  |  | Х |  |  |  | Х | Х | Х | Х | [5 empty] | Х | шт
| Фильтр (IfcValve) | Х |  | Х |  |  |  |  | Х |  |  |  | Х | Х | Х | Х | [5 empty] | Х | шт
| Манометр (IfcValve) | Х |  | Х |  |  |  |  | Х |  |  |  | Х | Х | Х | Х | [5 empty] | Х | шт
| Термометр (IfcValve) | Х |  | Х |  |  |  |  | Х |  |  |  | Х | Х | Х | Х | [5 empty] | Х | шт
| Арматура отопления (IfcValve) | Х |  | Х |  |  |  |  | Х |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  | Х | шт
| Радиатор (IfcValve) | Х |  | Х |  |  |  |  | Х |  |  |  | Х | Х | Х | Х | [5 empty] | Х | шт
| Коллектор (IfcValve) | Х |  | Х |  |  |  |  | Х |  |  |  | Х | Х | Х | Х | [5 empty] | Х | шт

## ЭС, СС
Категория LOD | Категории элементов модели | Детализации геометрии (LODg) | [5 empty] | Детализации информации (LOI) | [7 empty] | Примечания/ Дополнительные требования
|  | Типы | Точный размер | Форма элемента | Точное положение | Фурнитура/ Оснастка | Зона обслуживания | Наименование | Тип | Комменетарий | Марка | ГОСТ, ТУ | Материал | Параметры ABD | Единица измерения
Сети связи (СС+АК)
Сети связи (СС+АК). Цифровая модель, Стадия Р
| Видеокамера | Х | Х |  | Х |  |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Х | шт | Комментарий (если необходимо): Коммерческое
| Микрофон | Х | Х |  | Х |  |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Х | шт
| Автоматизированное рабочее место | Х | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |  |  | Х | шт
| Антенна | Х | Х | Х | Х |  |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Х | шт
| Роутер | Х | Х | Х | Х |  |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Х | шт
| Извещатель | Х | Х | Х | Х |  |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Х | шт
| Фильтр сигнала | Х | Х | Х | Х |  |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Х | шт
| Контроллер | Х | Х | Х | Х |  |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Х | шт
| Частотный преобразователь | Х | Х | Х | Х |  |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Х | шт
| Датчик | Х | Х | Х | Х |  |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Х | шт
| Счетчик | Х | Х | Х | Х |  |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Х | шт
| Кабель | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Х | м
| Коммутационные устройства | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Х | шт
| Лоток для кабеля | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | м
| Колодец | Х | Х |  | Х |  |  | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | шт
| Шкаф | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Х | шт
| Щит | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Х | шт
| Коммутационная коробка | Х | Х |  | Х |  |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Х | шт
| Предохранитель | Х | Х |  | Х |  |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Х | шт
| Труба | Х | Х |  | Х | Х |  | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | м
| Комплектующие | Х | Х |  | Х |  |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Х | шт
Электроснабжение (ЭС), Электрооборудование (ЭМ), Электроосвещение (ЭО)
Электроснабжение (ЭС), Электрооборудование (ЭМ), Электроосвещение (ЭО). Цифровая модель, Стадия Р
| Аккумулятор | Х | Х |  | Х |  |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Х | шт | Комментарий (если необходимо): Коммерческое
| Осветительные приборы | Х | Х |  | Х |  |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Х | шт
| Розетка электрическая | Х | Х |  | Х |  |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Х | шт
| Разъем электрический | Х | Х |  | Х |  |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Х | шт
| Датчик | Х | Х |  | Х |  |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Х | шт
| Счетчик | Х | Х |  | Х |  |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Х | шт
| Защитный автомат | Х | Х |  | Х |  |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Х | шт
| Устройство защитного подключения | Х | Х |  | Х |  |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Х | шт
| Предохранитель | Х | Х |  | Х |  |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Х | шт
| Кабель | Х | Х |  | Х | Х |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Х | м
| Коуммутационные устройства | Х | Х |  | Х |  |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Х | шт
| Лоток для кабеля | Х | Х |  | Х |  |  | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | м
| Колодец | Х | Х |  | Х | Х |  | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | шт
| Шкаф | Х | Х |  | Х |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х | шт
| Щит | Х | Х |  | Х |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х | шт
| Коммутационная коробка | Х | Х |  | Х |  |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Х | шт
| Комплектующие | Х | Х |  | Х |  |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Х | шт